Перечень услуг по управлению многоквартирным домом и контролю за техническим состоянием  общего имущества многоквартирного дома (Объекта)

- Формирование заказа на работы по управлению, содержанию, обслуживанию и ремонту Объекта:

| № п.п. | Услуга | Условия оказания услуги | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Документальное оформление управленческих решений в сфере эксплуатации и ремонта Объекта; организация документооборота; упорядочение и хранение исполненной документации | Непрерывно | В течение срока действия договора |
| 1.2. | Анализ состояния находящегося в управлении Объекта, уровня и качества предоставляемых услуг и работ, подготовка предложений по повышению качества обслуживания. Ведение технической документации и банка данных по составу инженерного оборудования, капитальности и другим техническим параметрам Объекта | Непрерывно | В течение срока действия договора |
| 1.3. | Помощь в разработке требований по качеству содержания и ремонта Объекта, планирование работ по текущему ремонту Объекта. Составление перечня требуемых работ по технической эксплуатации и текущему ремонту Объекта | По мере необходимости при обращении собственника | В течение срока действия договора |
| 1.4. | Разработка рекомендаций по методам и техническим решениям устранения обнаруженных дефектов, в том числе допущенных при строительстве и проектировании Объекта | В случае обнаружения дефектов собственником или Исполнителем | В течение срока действия договора |

2.        Контроль за техническим состоянием и использованием Объекта:

| № п.п. | Услуга | Условия оказания услуги | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Обеспечение технических условий эксплуатации и осуществление контроля за правильной эксплуатацией и текущим ремонтом Объекта подрядными/субподрядными организациями | По мере необходимости при обращении собственника | В течение срока действия договора |
| 2.2. | Контроль и обеспечение работ по подготовке Объекта к сезонным условиям эксплуатации | 2 раза в год | В сроки, установленные соответствующими нормативными актами |
| 2.3. | Осмотры элементов и помещений здания и Объекта Конструктивные элементы: 1. Крыша 2. Кирпичные конструкции и наружная отделка 3. Железобетонные конструкции 4. Стальные конструктивные элементы 5. Оконные системы 6. Дверные группы 7. Вентиляционная система 8. Внутренняя отделка мест общего пользования 9. Подвальные и чердачные помещения 10. Полы 11. Перила и ограждающие решетки на окнах лестничных клеток Инженерное, тепловое и сантехническое оборудование Система холодного водоснабжения: 1. Водомерных узел (контроль работы, снятие показаний) 2. Вводные задвижки 3. Запорная арматура (постоянная и внутрисистемная) 4. Дренажные устройства 5. Поливочная система 6. Насосы повышающие Система горячего водоснабжения 7.Бойлер 8. Приборы учета 9. Вводные задвижки 10. Запорная арматура (стоячная и внутрисистемная) 11.Повышающие насосы 12. Изоляция трубопроводов Канализационная система: 13. Контроль герметичности системы и ее проектных уклонов 14. Дренажная система 15. Водосточная система 16. Откачивающие насосы Система центрального отопления: 17. Тепловой узел, контроль состояния 18. Разводящие трубопроводы 19. Запорная стоячная арматура 20. Регулировочная арматура 21. Дроссельные устройства 22. Гидропневмопромывка системы 23. Контроль герметичности системы 24. Контроль тепловых параметров в отопительный сезон Электрооборудование: 25. Плановые осмотры вводных распределительных устройств 26. Плановые осмотры этажных щитов 27. Освещение МОП 28. Придомовое освещение Лифтовое хозяйство: 29. Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов в соответствии с их назначением и грузоподъемностью 30. Осмотр и проверка исправного состояния лифта 31. Обеспечение диспетчерской связи лифта 32. Немедленное принятие мер при выявлении неисправностей лифтов Мусоропроводы: 33. Осмотр мусороприемных камер 34. Осмотр шиберов, стволов и загрузочных клапанов мусоропроводов | 2 раза в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год Ежемесячно в отопительный период 1 раз в год 1 раз в 6 месяцев постоянно 12 раз в год | В соответствии с ВСН 58-88, приложения № 4, 5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда № 170 от 27.09.2003 г приложение № 1,4 Осмотр проводится в отопительный период |
| 2.5. | Контроль качества и объема выполненных работ и предоставленных услуг по технической эксплуатации Объекта, его текущему ремонту, по договорам, заключенным УЖК с третьими лицами. Приемка произведенных работ и услуг согласно заключенным договорам, актирование выполненных работ, актирование фактов невыполнения соответствующих договорных обязательств | По мере необходимости при обращении собственника | В сроки, установленные соответствующими договорами, либо нормами действующего законодательства |
| 2.6. | Прием и регистрация платных заявок Собственников, Пользователей помещений Объекта, ведение учета таких работ; составление перечня необходимых работ, согласование их производства другими организациями | При обращении Собственников, Пользователей помещений Объекта | В сроки, установленные отдельными договорами с Собственниками, Пользователями |
| 2.7. | Проверка соблюдения Собственниками, Пользователями помещений в Объекте своих обязательств, установленных действующими нормативно-правовыми актами и договорами | При обращении его собственника | В согласованные сторонами сроки |
| 2.8. | Предоставление специалистов, указанных в договоре, для эксплуатации особо опасных объектов жилого дома – специалистов по эксплуатации электрохозяйства, теплового хозяйства, лифтового хозяйства, газового хозяйства | Непрерывно | В течение срока действия настоящего договора |

- Диспетчерское обслуживание:

| № п.п. | Услуга | Условия оказания услуги | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Прием и регистрация заявок Собственников, Пользователей помещений Объекта, выяснение их причин и характера. Ведение диспетчерского журнала и другой технической документации | При обращении Собственников, Пользователей помещений Объекта | В сроки, установленные соответствующими нормативно-правовыми актами |
| 3.2. | Осуществление связи с городскими аварийными службами по вопросам, отнесённым к их компетенции, оперативный контроль за ходом ликвидации аварий, предупреждение нарушений хода выполнения работ | Непрерывно | В течение срока действия настоящего договора |

- Финансовое обеспечение заказа на работы по технической эксплуатации и текущему  ремонту Объекта:

| № п.п. | Услуга | Условия оказания услуги | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Претензионная работа с Собственниками, Пользователями помещений Объекта по ликвидации задолженности по оплате жилищных и иных услуг (направление претензий о необходимости погашения задолженности по оплате соответствующих услуг), выяснение причин возникновения задолженности, анализ полученной информации и принятие решений о дальнейшем способах ликвидации задолженности в отношении каждого Собственника. Пользователя помещений Объекта | Непрерывно | В течение срока действия договора |
| 4.2. | Подготовка документов для расчетов с подрядными и субподрядными организациями за реализованную продукцию (услуги, работы) в соответствии с актами приёмки выполненных работ | Непрерывно | В сроки, установленные соответствующими договорами |
| 4.3. | Подготовка решений о применении финансовых санкций к подрядным, субподрядным организациям, осуществляющим работы по технической эксплуатации, текущему и капитальному ремонту Объекта в соответствии с заключенными договорами | По мере необходимости при обращении собственников | В течение действия договора |
| 4.4. | Разработка предложений по эффективному использованию нежилых помещений, являющихся общедолевой собственностью собственников помещений в Объекте, и земельных участков в целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов для улучшения состояния Объекта | По мере необходимости при принятии такого решения в соответствие с нормами действующего законодательства | В течение действия договора |
| 4.5. | Разработка предложений по корректировке экономически обоснованных расценок на техническую эксплуатацию и текущий ремонт Объекта, подготовка материалов по указанным расценкам для утверждения общим собранием Собственников | По мере необходимости | В течение действия договора |
| 4.6. | Рассмотрение жалоб и заявлений Собственников, Пользователей помещений Объекта по вопросам, связанным с начислением платы за жилищные и иные услуги, применение соответствующих мер | При обращении Собственника, Пользователя помещения | В срок не более 30 дней |
| 4.7 | Создание и ведение базы данных по лицевым счетам и карточкам учёта Собственников и Пользователей помещений в Объекте по вопросам оплаты жилищных и иных услуг. Учет и анализ информации о поступлении денежных средств на лицевые счета плательщиков, выявление Собственников, Пользователей помещений в Объекте, имеющих задолженность по платежам за жилищные и иные услуги | Непрерывно | В течение действия настоящего договора |

- Юридическое обеспечение деятельности по технической эксплуатации и  текущему  ремонту Объекта:

| № п.п. | Услуга | Условия оказания услуги | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Разработка и юридическое сопровождение заключения договоров от имени УЖК с организациями, обслуживающими Объект. Юридическое оформление договоров, обеспечение законности, проверка соответствия действующему законодательству, приказам, инструкциям, положениям и другим документам правового характера, имеющим отношение к технической эксплуатации и ремонту жилищного фонда (разработка протоколов разногласий, протоколов согласования разногласий, проектов договоров) | По мере поступления договоров, либо при принятии такого решения в установленном законом порядке | В течение действия договора |
| 5.2. | Подготовка писем, претензий, в случае неисполнения контрагентами УЖК договорных обязательств, связанных с производством работ и услуг на Объекте | По мере необходимости | В течение действия договора |
| 5.3. | Юридическое сопровождение заключения договоров с Собственниками, Пользователей помещений Объекта за коммунальные и иные услуги со специализированными организациями | По мере необходимости | В течение действия договора |
| 5.4. | Рассмотрение предложений, жалоб, заявлений Пользователей, Собственников помещений в адрес УЖК по вопросам, связанным с предметом договора на оказание услуг по управлению, эксплуатации и коммунальным услугам | По мере обращений | В сроки, установленные действующим законодательством, но не свыше 30 дней. |
| 5.5. | Оказание помощи Собственникам помещений в подготовке документов, необходимых для проведения общего собрания Собственников (подготовка листов голосования, подведение его итогов) | По мере необходимости | В течение действия договора |